## LG Fazonski komadi
OBRAZAC STRUKTURE CENE ZA JAVNU NABAVKU MATERIJALI ZA VODOVOD, JN 17/23,PARTIJA BR.1- LIVENO GVOZDENI FAZONSKI KOMADI I ZAPTIVNI MATERIJAL
Naziv i sedište: _________________________________________________________ Matični broj: _________________________________________________________ PIB: _________________________________________________________ Račun broj i kod koje banke je otvoren: _____________________________________ Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: _____________________________________
R.br. | Naziv | Jed. mere | Količina 1 | Jedinična cena bez PDV 2 | Iznos 1 x 2
1.LG FAZONSKI KOMADI NP 10
FF komad
1.1.1 | FF DN 50/300 | kom | 5 |  | 0
1.1.2 | FF DN 50/500 | kom | 6 |  | 0
1.1.3 | FF DN 50/1000 | kom | 1 |  | 0
1.1.4 | FF DN 80/300 | kom | 2 |  | 0
1.1.5 | FF DN 80/400 | kom | 2 |  | 0
1.1.6 | FF DN 80/1000 | kom | 1 |  | 0
1.1.7 | FF DN 100/300 | kom | 2 |  | 0
1.1.8 | FF DN 100/500 | kom | 2 |  | 0
1.1.9 | FF DN 100/600 | kom | 2 |  | 0
1.1.10 | FF DN 100/1000 | kom | 1 |  | 0
1.1.11 | FF DN 125/300 | kom | 1 |  | 0
1.1.12 | FF DN 125/600 | kom | 1 |  | 0
1.1.13 | FF DN 125/800 | kom | 1 |  | 0
1.1.14 | FF DN 150/400 | kom | 1 |  | 0
1.1.15 | FF DN 150/600 | kom | 1 |  | 0
1.1.16 | FF DN 150/1000 | kom | 1 |  | 0
1.1.17 | FF DN 200/600 | kom | 1 |  | 0
1.1.18 | FF DN 200/800 | kom | 1 |  | 0
1.1.19 | FF DN 200/1000 | kom | 1 |  | 0
1.1.20 | FF DN 300/300 | kom | 1 |  | 0
1.1.21 | FF DN 300/500 | kom | 1 |  | 0
1.1.22 | FF DN 300/800 | kom | 1 |  | 0
FFR komad
1.1.23 | FFR DN 65/50 | kom | 1 |  | 0
1.1.24 | FFR DN 80/50 | kom | 1 |  | 0
1.1.25 | FFR DN 80/65 | kom | 1 |  | 0
1.1.26 | FFR DN 100/50 | kom | 1 |  | 0
1.1.27 | FFR DN 100/80 | kom | 1 |  | 0
1.1.28 | FFR DN 125/100 | kom | 1 |  | 0
1.1.29 | FFR DN 150/80 | kom | 1 |  | 0
1.1.30 | FFR DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
1.1.31 | FFR DN 200/125 | kom | 1 |  | 0
1.1.32 | FFR DN 250/100 | kom | 1 |  | 0
FFK komad
1.1.33 | FFK DN 50/45° | kom | 1 |  | 0
1.1.34 | FFK DN 150/45° | kom | 1 |  | 0
1.1.35 | FFK DN 200/45° | kom | 1 |  | 0
1.1.36 | FFK DN 100/22° | kom | 1 |  | 0
1.1.37 | FFK DN 100/30° | kom | 1 |  | 0
Q komad
1.1.38 | Q DN 50/90° | kom | 1 |  | 0
1.1.39 | Q DN 80/90° | kom | 1 |  | 0
1.1.40 | Q DN 125/90° | kom | 1 |  | 0
1.1.41 | Q DN 200/90° | kom | 1 |  | 0
N komad
1.1.42 | N DN 50 | kom | 1 |  | 0
1.1.43 | N DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.1.44 | N DN 150 | kom | 1 |  | 0
X komad
1.1.45 | X DN 50 | kom | 1 |  | 0
1.1.46 | X DN 65 | kom | 1 |  | 0
1.1.47 | X DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.1.48 | X DN 50/2" | kom | 1 |  | 0
1.1.49 | X DN 65/2" | kom | 1 |  | 0
1.1.50 | X DN 80/2" | kom | 1 |  | 0
1.1.51 | X DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.1.52 | X DN 100/2'' | kom | 1 |  | 0
1.1.53 | X DN 125 | kom | 1 |  | 0
1.1.54 | X DN 150 | kom | 1 |  | 0
1.1.55 | XR DN 100/50 | kom | 1 |  | 0
1.1.56 | XR DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1.1.57 | XR DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
1.1.58 | XR DN 250/80 | kom | 1 |  | 0
1.1.59 | XR DN 250/150 | kom | 1 |  | 0
Leteća prirubnica
1.1.60 | Leteća prirubnica 50/63 | kom | 4 |  | 0
1.1.61 | Leteća prirubnica 80/90 | kom | 2 |  | 0
1.1.62 | Leteća prirubnica 100/110 | kom | 4 |  | 0
1.1.63 | Leteća prirubnica 100/125 | kom | 4 |  | 0
1.1.64 | Leteća prirubnica 125/125 | kom | 4 |  | 0
1.1.65 | Leteća prirubnica 125/140 | kom | 4 |  | 0
1.1.66 | Leteća prirubnica 150/160 | kom | 1 |  | 0
1.1.67 | Leteća prirubnica 150/180 | kom | 1 |  | 0
1.1.68 | Leteća prirubnica 200/200 | kom | 2 |  | 0
1.1.69 | Leteća prirubnica 200/225 | kom | 4 |  | 0
1.1.70 | Leteća prirubnica 250/250 | kom | 2 |  | 0
1.1.71 | Leteća prirubnica 250/280 | kom | 2 |  | 0
1.1.72 | Leteća prirubnica 300/315 | kom | 4 |  | 0
T komad
1.1.73 | T DN 50/50 | kom | 6 |  | 0
1.1.74 | T DN 80/50 | kom | 1 |  | 0
1.1.75 | T DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
1.1.76 | T DN 100/50 | kom | 2 |  | 0
1.1.77 | T DN 100/80 | kom | 1 |  | 0
1.1.78 | T DN 100/100 | kom | 1 |  | 0
1.1.79 | T DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
1.1.80 | T DN 125/100 | kom | 1 |  | 0
1.1.81 | T DN 150/50 | kom | 1 |  | 0
1.1.82 | T DN 150/80 | kom | 1 |  | 0
1.1.83 | T DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
1.1.84 | T DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
1.1.85 | T DN 200/80 | kom | 1 |  | 0
1.1.86 | T DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1.1.87 | T DN 200/125 | kom | 1 |  | 0
1.1.88 | TT DN 200/200 | kom | 1 |  | 0
EKS liveni komad sa gumicom i F-KS komad
1.1.89 | EKS Ø50 | kom | 2 |  | 0
1.1.90 | EKS Ø80 | kom | 2 |  | 0
1.1.91 | EKS Ø100 | kom | 2 |  | 0
1.1.92 | EKS Ø125 | kom | 2 |  | 0
1.1.93 | EKS Ø150 | kom | 5 |  | 0
1.1.94 | EKS Ø200 | kom | 4 |  | 0
1.1.95 | EKS Ø250 | kom | 2 |  | 0
1.1.96 | EKS Ø300 | kom | 2 |  | 0
1.1.97 | F-KS Ø50 | kom | 1 |  | 0
1.1.98 | F-KS Ø80 | kom | 1 |  | 0
1.1.99 | F-KS Ø100 | kom | 1 |  | 0
1.1.100 | F-KS Ø150 | kom | 1 |  | 0
Hvatači nečistoća
1.1.101 | Hvatač nečistoće Ø50/PN16 | kom | 1 |  | 0
1.1.102 | Hvatač nečistoće Ø80/PN16 | kom | 1 |  | 0
1.1.103 | Hvatač nečistoće Ø100/PN16 | kom | 1 |  | 0
1.1.104 | Hvatač nečistoće Ø150/PN16 | kom | 1 |  | 0
Hidranti
1.1.105 | Hidrant podzemni DN 80 NP 10 | kom | 3 |  | 0
1.1.106 | Hidrant nadzemni DN 80 NP 10 | kom | 3 |  | 0
Zupčaste spojnice i livene obujmice sa gumicom za priključke
1.1.107 | Zupčasta spojka Ø63 | kom | 2 |  | 0
1.1.108 | Zupčasta spojka Ø75 | kom | 2 |  | 0
1.1.109 | Zupčasta spojka Ø90 | kom | 2 |  | 0
1.1.110 | Zupčasta spojka Ø110 | kom | 1 |  | 0
1.1.111 | Zupčasta spojka Ø125 | kom | 1 |  | 0
1.1.112 | Obujmica sa gumicom Ø63/1" | kom | 1 |  | 0
1.1.113 | Obujmica sa gumicom Ø75/1" | kom | 1 |  | 0
1.1.114 | Obujmica sa gumicom Ø125/1" | kom | 1 |  | 0
1.1.115 | Obujmica sa gumicom Ø140/2" | kom | 1 |  | 0
1.1.116 | Obujmica sa gumicom Ø160/2" | kom | 1 |  | 0
1.1.117 | Obujmica sa gumicom Ø225/2" | kom | 1 |  | 0
1.1.118 | Obujmica sa gumicom Ø280/2" | kom | 1 |  | 0
1.1.119 | Obujmica sa gumicom Ø315/2" | kom | 1 |  | 0
1.1.120 | Ugradbena garnitura za ventil Ø50 | kom | 1 |  | 0
1.1.121 | Ugradbena garnitura za ventil Ø80 | kom | 1 |  | 0
2. ZAPTIVNI MATERIJAL
2.1.1 | Gumena zaptivka konusna DN 50 mm | kom | 200 |  | 0
2.1.2 | Gumena zaptivka konusna DN 65 mm | kom | 20 |  | 0
2.1.3 | Gumena zaptivka konusna DN 80 mm | kom | 100 |  | 0
2.1.4 | Gumena zaptivka konusna DN 100 mm | kom | 100 |  | 0
2.1.5 | Gumena zaptivka konusna DN 125 mm | kom | 10 |  | 0
2.1.6 | Gumena zaptivka konusna DN 150 mm | kom | 50 |  | 0
2.1.7 | Gumena zaptivka konusna DN 200 mm | kom | 80 |  | 0
2.1.8 | Gumena zaptivka konusna DN 250 mm | kom | 20 |  | 0
2.1.9 | Gumena zaptivka konusna DN 300 mm | kom | 10 |  | 0
2.1.10 | Gumena zaptivka konusna DN 350 mm | kom | 10 |  | 0
2.1.11 | Gumena zaptivka konusna DN 500 mm | kom | 10 |  | 0
2.1.12 | Guma za zaptivanje d=4 mm 1 platna | kg | 80 |  | 0
2.1.13 | Kudelja fina češljana pakovanje (250 gr) | kg | 10 |  | 0
3. Tuljci sa slobodnom prirubnicom i navarenom PE cevi od 600 mm, od PE100 SDR 17, 10 bara
3.1.1 | Tuljak sa prirubnicom Ø63/600 mm | kom | 1 |  | 0
3.1.2 | Tuljak sa prirubnicom Ø90/600 mm | kom | 1 |  | 0
3.1.3 | Tuljak sa prirubnicom Ø110/600 mm | kom | 1 |  | 0
3.1.4 | Tuljak sa prirubnicom Ø125/600 mm | kom | 1 |  | 0
3.1.5 | Tuljak sa prirubnicom Ø140/600 mm | kom | 1 |  | 0
3.1.6 | Tuljak sa prirubnicom Ø160/600 mm | kom | 1 |  | 0
3.1.7 | Tuljak sa prirubnicom Ø180/600 mm | kom | 1 |  | 0
3.1.8 | Tuljak sa prirubnicom Ø225/600 mm | kom | 1 |  | 0
3.1.9 | Tuljak sa prirubnicom Ø280/600 mm | kom | 1 |  | 0
3.1.10 | Tuljak sa prirubnicom Ø315/600 mm | kom | 1 |  | 0
3.1.11 | Tuljak sa prirubnicom Ø355/600 mm | kom | 1 |  | 0
3.1.12 | Tuljak sa prirubnicom Ø560/600 mm | kom | 1 |  | 0
4. Ostalo
4.1.1 | Plastični sigurnosni prsten-"kandža" u vidu plombe za holender vodomera 3/4" | kom | 600 |  | 0
4.1.2 | Plastični sigurnosni prsten-"kandža" u vidu plombe za holender vodomera 1" | kom | 600 |  | 0
RAZNO (delovi koji nisu nabrojani, a koji se ne mogu predvideti) |  |  |  |  | 100000
Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  | 100000
Ukupno sa PDV-om |  |  |  |  | 120000
1. U cenu su uračunati svi zavisni troškovi.
2. Način plaćanja: u roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana prijema ispravnog računa.
3. Svi traženi proizvodi moraju biti novi i neupotrebljavani.
4. Prodavac se obavezuje da izvrši sukcesivnu isporuku po nalozima naručioca u roku od 7 dana od dana prijema naloga.
5. Mesto isporuke robe je F-co skladište JKP "Bukulja" , Aranđelovac
6. Vreme na koje će se zaključiti ugovor je do 28.02.2024.
7. Dobra zadovoljavaju kvalitet propisan standardima.
Za izvršenje javne nabavke angažujemo _____(____________________) podizvođača. (ispred zagrade staviti broj, a u zagradi slovima napisati broj)
PODIZVOĐAČ: |  |  |  |  | Procenat ukupne vrednosti i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača
1 | Naziv i sedište:
Matični broj:
PIB:
Osoba za kontakt:
2 | Naziv i sedište:
Matični broj:
PIB:
Osoba za kontakt:
Javnu nabavku izvršićemo u grupi od _____(____________)ponuđača(upisati broj članova grupe).
Članovi grupe ponuđača: |  |  |  |  | Procenat ukupne vrednosti i deo predmeta nabavke koji će izvršiti član grupe
1 | Naziv i sedište:
Matični broj:
PIB:
Osoba za kontakt:
2 | Naziv i sedište:
Matični broj:
PIB:
Osoba za kontakt:
Napomena:
* Obrazac strukture se ne potpisuje i ne skenira, već se popunjen na obrascu iz dokumentacije o nabavci popunjava i obavezno dostavlja uz elektronsku ponudu koja se podnosi putem Portala javnih nabavki
* U rubrici iznos ponuđač unosi proizvod jedinične cene bez PDV-a i količine. U rubrici ukupno bez PDV-a ponuđač unosi zbir svih iznosa uvećan za iznos od 100.000,00 (razno delovi koji nisu nabrojani, a koji se ne mogu predvideti). U rubrici ukupno sa PDV-om upisuje ukupan iznos uvećan za iznos PDV-a.